## Лист1
Адрес дома: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Новоселов, д. 2, лит. Б
№п/п | Показатель | Значение
1 | Тип дома: | Многоквартирный
2 | Состояние дома: | Исправный
3 | Год постройки: | 1963
4 | Дата сдачи в эксплуатацию: | 01.12.1963
5 | Дата тех. обследования: | 15.04.2014
6 | Дата приватизации первого жилого помещения: | 04.07.1991
7 | Фед. номер:
8 | Код дома: | 62651
9 | Форма собственности: | Общедолевая
10 | Физ. износ: | 45,00000
11 | Кад. номер зем. участка: | 72:23:0427002:778
12 | Общий строительный об.: | 6405,00000
13 | Общ. площадь: | 1673,20000
14 | Площадь част. соб-ти: | 1462,90000
15 | Площадь мун. соб-ти: | 94,10000
16 | Площадь гос-ой соб-ти: | 0,00000
17 | Общ. площадь жилых и нежилых помещений: | 1557,00000
18 | В т.ч. жилых всего (кв.м.): | 1557,00000
19 | В т.ч. жилых , находящихся в собственности граждан (кв.м.): | 1462,90000
20 | В т.ч нежилых помещений, функционального назначения (кв.м.): | 116,20000
21 | Требовалось проведение КР на дату приватизации первого жилого помещения: | Да
22 | Кол-во квартир: | 40
23 | Количество проживающих: | 79
24 | Количество лифтов: | 0
№п/п | Группа конструктивных элементов | Конструктивный элемент | Год установки или посл. кап. рем | Износ(%) | Объем | Единица измерения | Статус
1 | УСТАРЕВШИЕ Канализация и водоотведение | Выпуск чугун | 1963 | 50 | 6 | пог.м. | Не актуальный
2 | Подвальные помещения 2016 | Подвал | 1963 | 40 | 449 | кв.м. | Актуальный
3 | Система холодного водоснабжения 2016 | Разводящие магистрали холодного водоснабжения | 1963 | 40 | 0 | кв.м. общ. площ. МКД | Актуальный
4 | УСТАРЕВШИЕ Канализация и водоотведение | Канализационные трубы в подвалах | 1963 | 50 | 30 | пог.м. | Не актуальный
5 | УСТАРЕВШИЕ Внутренняя система отопления | Стояки стальные | 1963 | 40 | 980 | пог.м. | Не актуальный
6 | Система холодного водоснабжения 2016 | Стояки холодного водоснабжения | 1963 | 40 | 0 | кв.м. общ. площ. МКД | Актуальный
7 | Фундамент 2016 | Фундамент | 1963 | 30 | 449 | кв.м. | Актуальный
8 | Крыша 2016 | Скатная крыша | 2013 | 10 | 585 | кв.м. | Актуальный
9 | УСТАРЕВШИЕ Элементы подвальных помещений, находящихся в общем пользовании | Стены эксплуатируемых подвалов, в том числе технических в которых имеются инженерные коммуникации | 1963 | 40 | 760 | кв.м. | Не актуальный
10 | УСТАРЕВШИЕ Элементы подвальных помещений, находящихся в общем пользовании | Полы эксплуатируемых подвалов, в том числе технических в которых имеются инженерные коммуникации | 1963 | 40 | 449 | кв.м. | Не актуальный
11 | Фасад 2016 | Фасад | 1963 | 40 | 2420 | кв.м. | Актуальный
12 | УСТАРЕВШИЕ Тип кровли | Профлист | 2013 | 10 | 585 | кв.м. | Не актуальный
13 | УСТАРЕВШИЕ Канализация и водоотведение | Стояки системы водоотведения | 1963 | 50 | 330 | пог.м. | Не актуальный
14 | УСТАРЕВШИЕ Газоснабжение | Сети систем газоснабжения | 1963 | 20 | 200 | пог.м. | Не актуальный
15 | Водоотведение 2016 | Стояки системы водоотведения | 1963 | 50 | 0 | кв.м. общ. площ. МКД | Актуальный
16 | УСТАРЕВШИЕ Канализация и водоотведение | Водоотводящие стояки | 1963 | 50 | 60 | пог.м. | Не актуальный
17 | Водоотведение 2016 | Сборные трубопроводы системы водоотведения | 1963 | 50 | 0 | кв.м. общ. площ. МКД | Актуальный
18 | УСТАРЕВШИЕ Тип фасада | Кирпичный, неокрашенный | 1963 | 40 | 420 | кв.м. | Не актуальный
19 | Система горячего водоснабжения 2016 | Разводящие магистрали горячего водоснабжения | 1963 | 40 | 0 | кв.м. общ. площ. МКД | Актуальный
20 | Система горячего водоснабжения 2016 | Стояки горячего водоснабжения | 1963 | 50 | 0 | кв.м. общ. площ. МКД | Актуальный
21 | Теплоснабжение 2016 | Разводящие магистрали системы теплоснабжения | 1963 | 45 | 0 | кв.м. общ. площ. МКД | Актуальный
22 | Газоснабжение 2016 | Внутридомовая ситема газоснабжения | 1963 | 20 | 0 | кв.м. общ. площ. МКД | Актуальный
23 | Теплоснабжение 2016 | Стояки системы теплоснабжения | 1963 | 40 | 0 | кв.м. общ. площ. МКД | Актуальный
24 | Электроснабжение 2016 | Электроснабжение | 1963 | 50 | 0 | кв.м. общ. площ. МКД | Актуальный
25 | УСТАРЕВШИЕ Внутренняя система горячего водоснабжения | Разводящие магистрали трубопровода горячего водоснабжения | 1963 | 40 | 200 | пог.м. | Не актуальный
26 | УСТАРЕВШИЕ Внутренняя система холодного водоснабжения | Стояки холодного водоснабжения | 1963 | 40 | 160 | пог.м. | Не актуальный
27 | УСТАРЕВШИЕ Типы фундамента | Ленточные бетонные и железобетонные фундаменты | 1963 | 30 | 90 | пог.м. | Не актуальный
28 | УСТАРЕВШИЕ Внутренняя система холодного водоснабжения | Разводящие магистрали трубопровода системы холодного водоснабжения | 1963 | 40 | 35 | пог.м. | Не актуальный
29 | УСТАРЕВШИЕ Внутренняя система горячего водоснабжения | Стояки горячего водоснабжения | 1963 | 50 | 330 | пог.м. | Не актуальный
30 | УСТАРЕВШИЕ Внутренняя система отопления | Разводящие трубопроводы стальные | 1963 | 45 | 80 | пог.м. | Не актуальный
31 | УСТАРЕВШИЕ Газоснабжение | Внутридомовые разводящие магистрали газопровода | 1963 | 20 | 180 | пог.м. | Не актуальный
32 | УСТАРЕВШИЕ Сети коммунального освещения | Сети коммунального освещения | 1963 | 50 | 420 | пог.м. | Не актуальный